Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ( ST )

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- Wstęp ( część ogólna ).

  - Nazwa obiektu

  - Miejsce budowy

  - Przedmiot i zakres robót

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

    - Przekazanie terenu budowy

    - Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawcę

    - Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę

    - Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi

    - Zabezpieczenie terenu budowy

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

    - Materiały szkodliwe dla otoczenia

    - Ochrona własności publicznej i prawnej

    - Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy

    - Ochrona i utrzymanie robót

    - Stosowanie się do prawa i innych przepisów

  - Odbiory techniczne i rozruch technologiczny

- Materiały, sprzęt, transport

  - Składowanie

  - Materiały instalacyjne

  - Wariantowe stosowanie materiałów

  - Sprzęt

    - Ogólne wymagania

    - Rodzaj stosowanego sprzętu

  - Transport

    - Rodzaj stosowanych środków transportowych

- Wykonanie robót

  - Ogólne wymagania

  - Prace montażowe

    - Materiał

    - Montaż przewodów

    - Montaż grzejników i armatury

- Kontrola jakości robót

  - Badania i próby

- Odbiór robót

  - Rodzaje odbiorów robót

    - Odbiory częściowe

    - Odbiór końcowy

- Uwagi końcowe

- Wykaz podstawowych materiałów

- Przepisy związane

  - Akty prawne

  - Normy

# Wstęp( część ogólna)

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi projektowanej inwestycji. W przypadkach wątpliwości zobowiązany jest do złożenia do Inwestora zapytań na piśmie.

## Nazwa obiektu

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku pawilonu handlowego w Dęblinie, przy ul. Wiślanej 33.

## Miejsce budowy

Dęblin, ul. Wiślana 33.

## Przedmiot i zakres robót

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót , które zostaną wykonane w ramach wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku pawilonu handlowego w Dęblinie, przy ul. Wiślanej 33.

Zakres robót:

- roboty demontażowe instalacji c.o.

- roboty rozbiórkowe ogólnobudowlane

- montaż rurociągów i armatury

- montaż grzejników

- izolacja termiczna rurociągów

- roboty budowlane towarzyszące

1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót

### Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w Umowie z Wykonawcą Robót (WR) przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację , Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

### Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Umowy

Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest do wykonania projektów wykonawczych i montażowych wszystkich obiektów i robót  nie ujętych w dokumentacji podstawowej (np: projekt zagospodarowania placu budowy.) koniecznych do wykonania prac instalacyjnych.

### Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Umowy

Wykonawca w ramach Umowy winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót.

  - skorygowane plany i profile

  - pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z Inwestorem i Projektantem

  - gwarancje, atesty, dowody zakupu , inne dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami

  - protokoły prób szczelności

### Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Cechy materiałów aparatów i urządzeń musza być jednorodne i wykazywać bliska zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekroczyć dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

### Zabezpieczenie terenu budowy

Teren wygrodzić oraz oznakować tablicami informacyjno ostrzegawczymi. W miejscu dobrze widocznym umieścić tablicę informacyjną budowy. Tablica musi być szczegółowo wypełniona według posiadanego wzoru pisakiem wodoodpornym niezmywalnym.

### Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

### Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

### Ochrona własności publicznej i prawnej

Wykonawca odpowiada za ochronę urządzenia podziemnych, takich jak rurociągi, kable.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie Inwestora oraz będzie współpracować przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

### Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót , zgodnie z ustaleniami z Użytkownikiem.

### Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

### Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez Użytkownika .

### Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze cywilne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych prowadzenia robót.

Wykonawca przestrzegać będzie praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod .

## Odbiory techniczne i rozruch technologiczny

Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie robót zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji obiektu wszystkich instytucji, których obecność jest wymagana i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach .Wszystkie formalności z tym związane wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem a koszty za ich wykonanie przedstawi w przedmiarze robót. Wykonawca będzie uczestniczyć w rozruchu obiektu.

# Materiały, sprzęt, transport

Materiały użyte do wykonania instalacji muszą spełniać wymagania niniejszej specyfikacji. Dopuszcza się stosowanie materiałów równorzędnych lub wyższej jakości. Zmiany te muszą być uzgodnione pisemnie z Inwestorem i Projektantem.

## 2.1  Składowanie

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu własności technicznych na skutek wpływów atmosferycznych, fizykochemicznych i mechanicznego uszkodzenia elementu gotowego lub wyrobu. Przy organizacji miejsca składowania materiałów budowlanych należy uwzględnić zalecenia producenta dotyczące danego materiału. W miarę możliwości należy wykorzystać jako miejsca składowania pomieszczenia wewnątrz remontowanego budynku.

## 2.2  Materiały instalacyjne

Wszystkie materiały powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty  i dopuszczenia spełniające wymogi Prawa budowlanego oraz obowiązujących Polskich Norm.

## Wariantowe stosowanie materiałów

Dopuszcza się stosowanie materiałów o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych. W/w zamianę uzgodnić z projektantem, inspektorem robót budowlanych i użytkownikiem. W szczególności dotyczy to rur oraz armatury.

## 2.4  Sprzęt

### 2.4.1 Ogólne wymagania

Stosowany sprzęt winien zapewniać bezpieczne użytkowanie zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP.

### 2.4.2 Rodzaj stosowanego sprzętu

Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu:

  - palnik do lutowania rur miedzianych

  - elektronarzędzia

  - nożyce i obcinaki do rur

## 2.5 Transport

### 2.5.1 Rodzaj stosowanych środków transportowych

Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportowych

- samochód dostawczy

# 3. Wykonanie robót

## 3.1 Ogólne wymagania

Roboty sanitarne należy wykonywać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. Tom II. Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.”

Roboty prowadzić z zachowaniem przepisów BHP oraz ochrony przeciwpożarowej.

## 3.2 Prace montażowe

Prace wykonać w oparciu o Projekt Budowlano- Wykonawczy.

3.2.1 Materiał.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania wykonać z rur miedzianych, twardych, łączonych za pomocą lutowania. Rury miedziane muszą spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1057.

3.2.2 Montaż przewodów.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania na poziomie parteru prowadzone będą pod stropem. Rurociągi poziome izolować otulinami z pianki polietylenowej np. Termaflex. Przewody prowadzić ze spadkiem 0,5% w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepła do źródła ciepła. Rurociągi mocować za pomocą zawieszeń lub wsporników do rur.

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane ( stropy, ściany ) należy wykonywać w tulejach ochronnych umożliwiających swobodne przesuwanie się przewodu.

Armatura stosowana w instalacjach z rur miedzianych powinna być wykonana z mosiądzu, brązu lub odpowiedniego gatunku stali odpornej na korozję.

Podstawową metodą łączenia rur i łączników z miedzi w instalacjach sanitarnych jest lutowanie kapilarne. Luty, ze względu na fakt stosowania ich w instalacjach wody pitnej muszą posiadać Atest Higieniczny wydany przez PZH.

3.2.3 Montaż grzejników i armatury.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe, płytowe PURMO C z podłączeniem bocznym, jednostronnym oraz grzejniki PURMO V z wbudowanym zaworem termostatycznym, z podłączeniem dolnym. Grzejniki wyposażone są w odpowietrzniki. Mocowanie grzejników za pomocą wsporników mocowanych do ściany.

Jako elementy regulacyjne przy grzejnikach zastosowano zawory termostatyczne Danfos typ RTD-N z głowicą termostatyczną RTD Inova. Przy rozdzielaczach c.o. zamontować zawory odcinające kulowe. Rozdzielacze wyposażyć w termometry, manometry oraz w zawory spustowe.

# 4. Kontrola jakości robót

## 4.1 Badania i próby.

Wszystkie badania i próby zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz  odpowiednich Polskich Norm.

O przeprowadzeniu prób wykonawca powinien powiadomić Inspektora oraz Zlecającego. Szczegółowe wyniki badań, prób i pomiarów należy podać w protokołach. Ogólne wyniki należy podać w dzienniku budowy.

Po wykonaniu robót montażowych przewody muszą być poddane próbie ciśnieniowej przed ich zakryciem. Ciśnienie próbne musi wynosić                  1,5 krotność wartości ciśnienia roboczego. Zgodnie z wytycznymi projektowania instalacji centralnego ogrzewania przyjęto ciśnienie próbne w wysokości 0,4 MPa.

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie skutecznie przepłukać wodą. Na 24 godz. przed rozpoczęciem próby szczelności instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów i in. przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowości zładu                        do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji              za pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ( średnica tarczy min. 150 mm ) o zakresie o 50% większym            od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,01 MPa. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min.:

- manometr nie wykaże spadku ciśnienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawanej);

- ciśnienie na manometrze nie spadnie więcej niż 2% (w przypadku instalacji wykonanej w technologii gwintowanej);

- nie stwierdzono przecieków ani roszenia, szczególnie na połączeniach, szwach i dławicach.

Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno                         i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji.

Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nieprzekraczających parametrów obliczeniowych.

Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godz.

Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic itp. Oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.

W celu zapewnienia maksymalnej szczeln0ości eksploatacyjnej, należy – po próbie szczelności na gorąco – poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu.

# Odbiór robót

Po uzyskaniu właściwych wyników badań Wykonawca dokona , przy udziale Użytkownika , inspektor nadzoru uruchomienia instalacji.

Po zakończeniu prac budowlanych uporządkować teren, wywieźć śmieci, zawiesić tablice administracyjne, odtworzyć zieleń i chodniki.

## 5.1 Rodzaje odbiorów robót.

5.1.1 Odbiory częściowe.

- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności zastosowanych materiałów

- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu a w szczególności zachowanie kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunku

- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinka przewodu a w szczególności przy przejściach przez przeszkody

- przeprowadzenie próby szczelności

5.1.2 Odbiór końcowy.

- sprawdzenie protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowień dotyczących usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzeniu protokołów z prób szczelności i płukania przewodu

- sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia

# 6. Uwagi końcowe

Powyższe wymagania należy traktować jako minimalne. W ramach ogólnych i szczegółowych warunków kontraktu mogą one ulec zmianom lub rozszerzeniom.

# 7.  Wykaz podstawowych materiałów

| Lp. | Nazwa | ilość | jm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rury miedziane twarde Dn 15 | 394 | m |
|  | Rury miedziane twarde Dn 18 | 215 | m |
|  | Rury miedziane twarde Dn 22 | 103 | m |
|  | Rury miedziane twarde Dn 28 | 105 | m |
|  | Zawory przelotowe proste kulowe Dn 20 | 6 | szt. |
|  | Zawory przelotowe proste kulowe Dn 25 | 12 | szt. |
|  | Zawory przelotowe proste kulowe Dn 32 | 9 | szt. |
|  | Zawory przelotowe proste kulowe Dn 50 | 2 | szt. |
|  | Filtry wodne Dn 20 | 2 | szt. |
|  | Filtry wodne Dn 25 | 4 | szt. |
|  | Filtry wodne Dn 32 | 3 | szt. |
|  | Zawory zwrotne Dn 20 | 2 | szt. |
|  | Zawory zwrotne Dn 25 | 4 | szt. |
|  | Zawory zwrotne Dn 32 | 3 | szt. |
|  | Zawory grzejnikowe termostatyczne Dn 15 | 40 | szt. |
|  | Głowice termostatyczne | 40 | szt. |
|  | Zawory odpowietrzające automatyczne Dn 15 | 20 | szt. |
|  | Otuliny Termaflex FRZ gr. 25 mm Dn 22 | 109 | m |
|  | Otuliny Termaflex FRZ gr. 25 mm Dn 28 | 112 | m |
|  | Grzejniki stalowe PURMO C | 30 | szt. |
|  | Grzejniki stalowe PURMO V | 27 | szt. |
|  | Grzejniki aluminiowe FERROLI | 8 | kpl |

# 8. Przepisy związane

# 8.1 Akty prawne

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. nr 55 z 1993 r., poz. 251).

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 55 z 1993 r., poz. 248; 
Dz. U. nr 43 z 1997r., poz. 272; Dz. U. nr 121 z 1997r., poz. 770; Dz. U. nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 120 z 2000r., poz. 1268; Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – 08 czerwca 2004 r DZ.U nr 93 poz. 88)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001r., w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. nr 38 z 2001r., poz. 456).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji 
i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek 
organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r., poz. 187).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912).

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURYz dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

ROZPORZĄDZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURYz dnia 2 września 2004 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony środowiska.(Dz. U. Nr 62, poz. 627)

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 28 sierpnia 2003 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

(Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych        (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych  do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263)

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03. 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. z 1996 r. Nr 19, poz. 231)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 637)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz. 1779)

Dz.U.03.121.1137 Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.)

Dz.U.03.121.1138

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.)

Dz.U.97.114.740 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

(Dz. U. z dnia 26 września 1997 r.)

### 8.2 Normy sanitarne

CENTRALNE OGRZEWANIE

- PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zast. częśc. przez PN-85/M-75002 w części dotyczącej armatury przepływowej; PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odpływowej; PN-90/M-75003 w części dotyczącej armatury centralnego ogrzewania.

- PN-EN 253 Projekt System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości.

- PN-EN 448 Projekt System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Kształtki. Zespoły z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości.

- PN-EN 488 Projekt System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół stalowej armatury dla stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości.

- PN-EN 489 Projekt System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości.

- PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

- PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia.

- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

- PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania

- Poprawki 1 Bl 12/89 poz. 106.

- PN-75/B-02412 Zabezpieczenie urządzeń wytwarzających parę niskoprężną. Wymagania Zmiany 1 Bl 6/78 poz. 49.

- PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.

- PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania.

- PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.

- PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania.

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.

- PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-91/B-10405 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody.

- PN-81/C-04612.03 Woda i ścieki. Systematyka badań. Systematyka badań wód w obiegach ciepłowniczych.

- PN-84/C-89047 Wyroby z tworzyw sztucznych. Badanie odporności na przyspieszone starzenie w sztucznych warunkach klimatycznych wyrobów przeznaczonych na płaszcze osłonowe kanałowych systemów sieci ciepłowniczych instalowanych w ziemi.

- PN-55/H-74500 Centralne ogrzewanie. Żeliwne rury żebrowe.

- PN-55/H-74501 Centralne ogrzewanie. Części łączące do żeliwnych rur żebrowych.

- PN-55/H-74502 Centralne ogrzewanie. Żeliwne rury żebrowe i części łączące. Warunki techniczne.

- PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania Poprawki 1 Bl 2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79.

- PN-91/H-83131.02 Centralne ogrzewanie. Grzejniki członowe odlewane.

- PN-92/H-83131.08 Centralne ogrzewanie. Grzejniki członowe odlewane. Uszczelki.

- PN-92/H-83131.09 Centralne ogrzewanie. Grzejniki członowe odlewane. Korki i złączki.

- PN-70/H-83136 Kotły grzewcze. Nazwy i określenia.

- PN-93/M-35350 Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i średniotemperaturowe. Wymagania i badania.

- PN-73/M-40010 Grzejnictwo promiennikowe. Podział, nazwy i określenia.

- PN-83/M-44321 Pompy odśrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Podstawowe parametry i główne wymiary.

- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.

- PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste.

- PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skośne.

- PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

- PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

- PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe.

- PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający.

- PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

- PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Głowice zaworów przelotowych.

- PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do grzejników.